勐海县人民医院更换灭火器及新增气体灭火系统项目需求
一、项目内容

根据消防安全管理要求，为确保医院消防设施设备正常运行和有效性，对勐海县人民医院主院区及勐海县人民医院传染病医院的灭火器进行更换、并对部分区域新增气体灭火系统，本次项目包含以下内容：

1、将过期404具灭火器更换为5公斤、5公斤灭火器箱107个。

2、对勐海县人民医院主院区内5号楼11层档案室区域一225平方米、区域二155平方米、区域三65平方米新增七氟丙烷自动气体灭火系统；2号楼地下室高压室60平方米、低压室60平方米新增七氟丙烷自动气体灭火系统。

二、项目要求

1、响应供应商需要具备‌消防设施工程专业承包资质，从事消防工程施工的人员需要具备相应的职业资格，包括‌注册消防工程师、‌消防安全管理人员和‌施工技术人员等。

2、响应供应商必须对项目实施地情况进行了解，并保证能协调工作场地及现场工作情况，以保证项目顺利进行。
3、施工人员必须严格遵守一切规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入施工现场。施工人员未经批准不得进入其他区域。

4、成交供应商必须遵守采购人施工现场和人员管理的规定，安全生产，文明施工。

5、成交供应商必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由成交供应商负责。工程施工要求以安全第一、安全设施自备自负、应达到当地劳动保障部门的安全标准要求。

质量要求

1、质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。按规范施工，建立质量验证体系，保证工程达到“合格”标准。

2、项目全面竣工后，由成交供应商提供建筑消防设施检测报告，检测合格后，向采购人提出书面验收申请， 采购人将及时组织验收，验收合格后双方签署验收合格证书，工程交付采购人使用。

