勐海县人民医院消防设施维保项目需求
一、项目内容

勐海县人民医院消防设施维护保养包含（勐海县人民医院主院区、康复二病区、医学美容门诊部、勐海县人民医院传染病医院），消防系统维护与保养工程主要包含：火灾自动报警联动系统、自动喷淋灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、防火分隔设施、消防泵房供水系统巡检、加压泵及附属设备设施、应急照明及疏散指示系统、灭火器等。

二、项目要求

投标单位应具备独立的法人资格及消防设施维修保养资质证书，具有丰富的修理保养阅历及良好的社会信誉，消防设施修理保养人员要持有消防维保执业证书，在维保当地有固定维修人员，发现故障能及时响应。

投标单位依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施修理保养技术效劳活动，对修理保养质量负责。

三、维护保养要求

1、依据《中华人民共和国消防法》等相关规定,每月进行一次认真细致的系统巡检保养,并出具真实具体的维护保养报告书。

2、故障响应时间

	故障状况
	响应时间
	故障排解时间
	备注

	一般故障
	≤4小时
	≤12小时
	

	严峻故障
	≤2小时
	≤10小时
	

	漏水等紧急故障
	≤1小时
	≤8小时
	


3、维护保养要做到每月定期系统维护保养,每年做一次第三方消防检测并提供检测报告。

4、维保单位要在监控中心建立修理保养档案,对维保修理记录进行整理归档。

5.对故障零部件供给充分的临时备件,保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用;对故障零部件确需更换的,向招标方提出建议和报价,并出示更换部件报废证明。

