勐海县人民医院污水转运服务项目需求
一、基本资质要求
经营范围需包含“污水运输”“废水处理”或“危险废物运输”（如涉及工业/医疗废水）。   
二、设备与技术要求
1. 运输车辆/容器  
1）防渗漏罐车：密闭式设计，材质耐腐蚀配备液位计和应急阀门。
2）医疗污水专用车辆：需具备消毒功能，并标注生物危害标志。
2. 配套工具  
泄漏应急包（吸附材料、堵漏工具、中和药剂）。  
GPS定位和实时监控系统。  
三、人员要求
[bookmark: _GoBack]定期接受环保、安全培训（如污水分类、应急处理等）。  
四、运营管理规范
做好转运台账及水印照片，全程记录运输轨迹。  
五、环保与安全责任
应急预案 
   制定泄漏、火灾等突发事件的处置流程，并向环保部门报备。  
