零星配件供应需求
1. 按照医院需求供应零星维修配件；
2. [bookmark: _GoBack]有一定的配件储存能力：3小时以内响应，24小时以内发货（除特殊配件外），配件到货时间越短者优先；
3. 必要时提供免费的包括但不限于故障鉴别、配件更换等人工技术服务；
4. 疑难故障维修的送修、寄修服务；
5. 维修工具：包括但不限于台钻、焊台、手钻、扳手、螺丝刀、螺丝、电胶布、除锈剂等的免费供应；
6. 维修技术培训，负责对我院维修人员进行每年定期的免费培训，并制定培训计划；
7. 供应的零星配件需提供不低于6个月的质保期，质保期内配件发生损坏、故障的免费换新；
8. 零星小设备需提供不低于1年的质保期，质保期内发生损坏、故障的免费换新；
9. 零星配件及小设备清单包含但不限于附表，附表外的配件需议价采购的医院有权多方询价，无固定供应权；
10. 要在医院存储一定基数的常用配件。

