## Sheet1
遴选目录
序号 | 类别 | 品名 | 规格型号或适配机型
1 | 配件 | 监护仪用心电导联线 | 适配GEB20、DASH4000、DASH5000等系列监护仪
适配迈瑞EPM10、EPM12M、PM800等系列监护仪
适配宝莱特S12、S7、Q5、Q3等系列监护仪
理邦M8、F200等系列监护仪
适配深圳金科威G50等系列监护仪
|  | 监护仪用氧饱线 | 适配GEB20、DASH4000、DASH5000等系列监护仪
适配迈瑞EPM10、EPM12M、PM800等系列监护仪
适配宝莱特S12、S7、Q5、Q3等系列监护仪
理邦M8、F200等系列监护仪
适配深圳金科威G50等系列监护仪
|  | 监护仪用血压管路 | 适配GEB20、DASH4000、DASH5000等系列监护仪
适配迈瑞EPM10、EPM12M、PM800等系列监护仪
适配宝莱特S12、S7、Q5、Q3等系列监护仪
理邦M8、F200等系列监护仪
适配深圳金科威G50等系列监护仪
|  | 心电图机12导导联线 | 适配GEMAC800、MAC2000等系列心电图机
适配理邦SE-1200、SE1201等系列心电图机
适配科曼CM1200B等系列心电图机
|  | 呼末二氧化碳积水杯及管路套装 | 适配GEB20等系列监护仪
|  | 呼吸机流量传感器 | 适配GE、德尔格、迈瑞、菲频等
呼吸机流量传感器
呼吸机

## Sheet2
配件清单
序号 | 名称 | 类别 | 规格 | 最高限价(元） | 厂家 | 单位
1 | 重复性流量传感器 | 医用配件 | 3.481.AB003(安保T6） | 500 | 深圳市安保医疗科技股份有限公司 | 个
2 | 有创血压电缆 | 医用配件 | GE11针转BD | 260 | 深圳市金美康医疗器械有限公司 | 根
3 | 心电导联线（动态心电记录仪导联线） | 医用配件 | EZH99601020 | 880 | 泰嘉医疗电子（深圳）有限公司 | 套
4 | 婴幼儿近端流量传感器 | 医用配件 | 5.000.00253(安保T6） | 780 | 深圳市安保医疗科技股份有限公司 | 个
5 | 显微镜灯泡 | 医用配件 | 21V/150W | 1100 | 德国莱卡 | 个
6 | 显微镜灯泡（眼科）） | 医用配件 | 21V/150W | 600 | 德国 | 个
7 | 德尔格呼吸机呼气阀 | 医用配件 | savina300 | 5400 | 德尔格医疗设备（上海）有限公司 | 个
8 | 有创血压电缆 | 医用配件 | 350 | 260 | 深圳市金美康医疗器械有限公司 | 根
9 | 流量传感器 | 医用配件 | 8403735 | 1050 | 上海德尔格医疗器械有限公司 | 个
10 | 小儿血压袖套 | 医用配件 | CM1202 | 160 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 个
11 | 小儿血压袖套 | 医用配件 | CM1201（婴儿） | 170 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 个
12 | 电子鼻咽镜疝灯泡 | 医用配件 | PE150AF | 3300 | 成都新澳冠医疗器械有限公司 | 个
13 | 手动轮椅车-轮胎(后轮) | 医用配件 | 24寸 | 70 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 个
14 | 一体式血氧探头（重复性） | 医用配件 | 单槽5针（宝莱特） | 380 | 深圳中仓医疗科技有限公司 | 根
15 | 动态心电记录分析系统-SD卡 | 医用配件 | CV3000 | 500 | 北京谷山丰生物医学技术有限公司 | 张
16 | 心电导联线-动态心电导联线 | 医用配件 | ZEH03001A | 480 | 深圳市中瑞世纪科技有限公司 | 套
17 | 心电极夹 | 医用配件 | * | 48 | 国产 | 个
18 | 有创血压主电缆 | 医用配件 | BC-6P-ED | 350 | 深圳市尤迈医疗用品有限公司 | 根
19 | 心电图电极球 | 医用配件 | * | 21 | 国产 | 个
20 | 成人抽拨式集水杯 | 医用配件 | LY08-0025 | 460 | 恺得医材科技股份有限公司 | 个
21 | 呼吸机过滤器（E360） | 医用配件 | 800-51900 | 50 | 恺得医材科技股份有限公司 | 个
22 | 呼吸机集水杯 | 医用配件 | G-313003 | 260 | 恺得医材科技股份有限公司 | 个
23 | 心电导联线 | 医用配件 | 112030021 | 290 | 深圳市尤迈 | 套
24 | 心电导联线 | 医用配件 | 112030009 | 300 | 深圳市尤迈 | 套
25 | 心电导联线 | 医用配件 | 120030038 | 460 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 条
26 | 心电导联线 | 医用配件 | aECG-18U | 1300 | 深圳艾美迪 | 套
27 | 心电电极（吸球型） | 医用配件 | 镀铜 | 21 | 江苏平安医疗器械有限公司 | 个
28 | 无创血压外接导气管（血压导气管） | 医用配件 | CM1903 | 380 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 根
29 | 小儿血压袖套 | 医用配件 | CM1300（新生儿） | 170 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 个
30 | 新生儿袖带 | 医用配件 | CM1604 | 120 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 个
31 | 新生儿袖带 | 医用配件 | CM1602 | 120 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 个
32 | 新生儿袖带 | 医用配件 | CM1603 | 120 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 个
33 | 6针血氧主电缆 | 医用配件 | 561A | 360 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 根
34 | 成人血压袖套 | 医用配件 | CM1203 | 170 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 个
35 | 动态血压袖套 | 医用配件 | SF-200B | 220 | 深圳市生命发现医疗系统有限公司 | 个
36 | 喉镜（喉镜附件：窥视片） | 医用配件 | 成人中号2955.150.20 | 1400 | Timessco Healthcare Ltd | 套
37 | 加湿器 | 医用配件 | 普通型 VHC25 | 1000 | 东莞永盛医疗制品有限公司 | 个
38 | 检耳镜灯泡 | 医用配件 | 3100 | 170 | 伟伦医疗设备苏州有限公司 | 个
39 | 流量传感器 | 医用配件 | 德尔格呼吸机用 | 400 | 德尔格医疗设备（上海）有限公司 | 个
40 | 全程温度探头（小儿呼吸机配件）） | 医用配件 | P7 | 4500 | 弗里茨史蒂芬医疗科技（无锡）有限公司 | 根
41 | 手动轮椅车-踏板 | 医用配件 | H004 | 55 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 个
42 | 手术室无影灯泡 | 医用配件 | 21.5V130W | 420 | 山东欣雨辰医疗设备集团股份有限公司 | 个
43 | 氙灯灯泡 | 医用配件 | MAJ-1817 | 14000 | 奥林巴斯（北京）销售服务有限公司 | 个
44 | 心电导联线 | 医用配件 | EL6301B | 290 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 根
45 | 心电导联线 | 医用配件 | EZK99601040I | 860 | 深圳市泰嘉电子有限公司 | 套
46 | 心电导联线 | 医用配件 | EA6231B | 480 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 套
47 | 心电导联线 | 医用配件 | EV6201 | 400 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 根
48 | 心电导联线 | 医用配件 | JS1046-004(F-N) | 450 | 深圳市艾美迪电子科技有限公司 | 根
49 | 心电导联线 | 医用配件 | JS1046-003(R-L) | 450 | 深圳市艾美迪电子科技有限公司 | 根
50 | 心电导联线 | 医用配件 | JS1046-001(C1-C6) | 450 | 深圳市艾美迪电子科技有限公司 | 根
51 | 心电导联线 | 医用配件 | JS1046-002(C7-C6R) | 450 | 深圳市艾美迪电子科技有限公司 | 根
52 | 心电导联线(5导导联线AHA按扣式) | 医用配件 | EL6501B | 400 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 套
53 | 心电导联线（6针5导分体式心电主电缆 除颤型） | 医用配件 | EV6101 | 400 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 套
54 | 心电电极（吸球型） | 医用配件 | 标准型 | 21 | 深圳市中瑞世纪科技有限公司 | 个
55 | 新生儿血氧包裹探头 | 医用配件 | C60 | 580 | 深圳科曼医疗设备有限公司 | 个
56 | 血压计铜芯手捏皮球 | 医用配件 | 标准型 | 13 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 个
57 | 血压计袖带 | 医用配件 | 标准型 | 25 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 个
58 | 血压袖带 | 医用配件 | UI880S | 115 | 深圳市尤迈 | 个
59 | 血氧传感器 | 医用配件 | 512F | 395 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 个
60 | 血氧传感器（成人软指套血氧探头） | 医用配件 | 512E | 395 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 个
61 | 血氧传感器（新生儿，绑带式.重复用） | 医用配件 | 518B | 490 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 根
62 | 血氧主电缆 | 医用配件 | 562A | 360 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 根
63 | 氧浓度传感器（氧电池） | 医用配件 | M-04 | 900 | 德国安慰特 | 个
64 | 有创血压电缆 | 医用配件 | 迈瑞12针转尤它 | 260 | 深圳市金美康医疗器械有限公司 | 根
65 | 有创血压电缆 | 医用配件 | 迈瑞12针转BD | 260 | 深圳市金美康医疗器械有限公司 | 根
66 | 肌电导联线 | 医用配件 | REP-1.5P | 3350 | 苏州乐普斯电子有限公司 | 套
67 | 10口多功能充电站（一托十转换器） | 医用配件 | DUM-10P-WH-BP | 495 | 深圳市元创时代科技有限公司（ORICO Technloges Co，Ltd.） | 个
68 | 电池充电器 | 医用配件 | C&B-43515P | 150 | 深圳市聚和源科技有限公司 | 个
69 | 转换器电池 | 医用配件 | XAB-M12ALS | 200 | 深圳市聚和源科技有限公司 | 个
70 | 胎监打标器 | 医用配件 | 一体化型 | 360 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 个
71 | 胎儿/母亲监护仪-超声胎心探头 | 医用配件 | MS3-109301(D) | 1700 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 个
72 | 电极线 | 医用配件 | 常规 | 720 | 美国Natus | 根
73 | 肌电导联线 | 医用配件 | REP-105H | 1490 | 苏州乐普斯电子有限公司 | 根
74 | 肌电导联线 | 医用配件 | GWC-1.5S | 2500 | 苏州乐普斯电子有限公司 | 根
75 | 5寸中控脚轮 | 医用配件 | 5寸 | 350 | 不限 | 个
76 | 脑电（肌电）导联线 | 医用配件 | EEGW05 | 300 | 美国尼高力仪器公司 | 根
77 | 心电监护主电缆（心电导联线） | 医用配件 | MQ-2586 | 300 | 深圳市尤迈医疗用品有限公司 | 根
78 | 磁控管输出线HYJ-IV | 医用配件 | HYJ-IV | 400 | 安阳市海沃斯医疗设备有限公司 | 根
79 | 中频输出线XYZP-IB | 医用配件 | 1.88米 | 95 | 安阳市海沃斯医疗设备有限公司 | 根
80 | 针灸输出线 | 医用配件 | 1.5米 | 15 | 常州英迪电子医疗器械有限公司 | 条
81 | 肌电导联线 | 医用配件 | REP-1.5C | 1800 | 苏州乐普斯电子有限公司 | 包
82 | 外宫缩压力探头 | 医用配件 | MS3-31527(B) | 1900 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 个
83 | 导光束 | 医用配件 | 进口 | 7000 | 奥林巴斯（北京）销售服务有限公司 | 条
84 | 导光束 | 医用配件 | 国产 | 3000 | 不限 | 条
85 | 监护仪心电导联线 | 医用配件 | 适配GEB20 | 300 | 不限 | 条
86 | 监护仪心电导联线 | 医用配件 | 适配GEDASH4000 | 550 | 不限 | 条
87 | 监护仪心电导联线 | 医用配件 | 适配DASH5000 | 550 | 不限 | 条
88 | 监护仪心电导联线 | 医用配件 | 适配宝莱特S12、S7、Q5、Q3等系列监护仪 | 550 | 不限 | 条
89 | 呼末二氧化碳积水杯及管路套装 | 医用配件 | 适配GEB20监护仪 | 1200 | 不限 | 套
90 | GE呼吸机氧电池 | 医用配件 | 适配GE呼吸机 | 1200 | 不限 | 个
91 | GE呼吸机流量传感器 | 医用配件 | 适配GE呼吸机 | 800 | 不限 | 条
92 | 德尔格呼吸机氧电池 | 医用配件 | 适配德尔格呼吸机 | 1200 | 不限 | 个
93 | 德尔格呼吸机流量传感器 | 医用配件 | 适配德尔格呼吸机 | 800 | 不限 | 个
94 | 菲平呼吸机氧电池 | 医用配件 | 适配德尔格呼吸机 | 1200 | 不限 | 个
95 | 菲平呼吸机流量传感器 | 医用配件 | 适配德尔格呼吸机 | 800 | 不限 | 个
96 | 除颤仪电池 | 医用配件 | 适配飞利浦M4735A除颤仪 | 1200 | 不限 | 个
97 | 除颤仪电池 | 医用配件 | 适配飞利浦DEFIGARD5000除颤仪 | 800 | 不限 | 个
98 | COME口脚踏开关 | 医用配件 | 适配pacs截图需求 | 30 | 不限 | 个
99 | USB口脚踏开关 | 医用配件 | 适配pacs截图需求 | 50 | 不限 | 个
100 | 腕式电子血压计 | 小型设备 | 不限 | 600 | 不限 | 台
101 | 臂式电子血压计 | 小型设备 | 不限 | 400 | 不限 | 台
102 | 指夹式指脉氧 | 小型设备 | 不限 | 400 | 不限 | 台
103 | 非接触式额温仪 | 小型设备 | 不限 | 100 | 不限 | 台
104 | 氧气推车 | 小型设备 | 不限 | 320 | 不限 | 台
105 | 雾化机 | 小型设备 | 不限 | 300 | 不限 | 台
106 | 体重秤 | 小型设备 | 不限 | 120 | 不限 | 台
107 | 移动式紫外线车 | 小型设备 | 不限 | 500 | 不限 | 台