勐海县人民医院血透室改扩建方案
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一、基本情况
目前我院血透室占地面积约424.38平方米，配备透析机30台，可同时为250名患者提供透析服务。
二、扩建方案需求
1.扩建面积：计划在现有血透室（勐海县人民医院五号楼四楼）整层该扩建约1000平方米（其中腹膜透析区100平方米），使血透室总面积达到1400余平方米。 
2.功能布局：扩建后将合理划分候诊区、治疗区（增设透析机位30台，目前暂批准9台，预留21台机位，使总机位达到60台）、医护人员办公区、污物处理区、消毒区、患者健康教育区及患者留观区等，确保各区域功能明确、流程合理。 
3.感控要求：改扩建方案需严格执行相关感控及血透行业标准。
三、其他需求
1.参加改扩建方案征集的要求实地查看后根据实际情况出具详细改扩建方案。
2.参加改扩建方案征集需对医院的相关资料严格保密。

