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目前我院血透室占地面积约 424.38 平方米，配备透析机 30 台，目前配备1台大约50机位的双极反渗水纯水机可同时为 250 名患者提供透析服务。
扩建暂批准增加机位 9 台，扩建后总机位达到39台，预留21台机位，使血透室总容量达60台机位。为保证血透业务不受影响，改造分区进行，涉及新血透机机安装以及现有血透机的移机。
设备配置：扩建后需新增9台血液透析机（单泵）、3台血液透析滤过机（双泵）、1套集中供液设备、1套双极反渗水纯水机（需与原水机搭配成双水机并联供水）、1台便携式血管超声、2台心电监护仪、3台注射泵、3台输液泵、8台内瘘红外治疗仪、9张血透病床、满足治疗区824.38 ㎡的自动空气消毒机。其中血透机、血滤机要满足四项检测（血压、血容、血温、在线清除率）。
征询方案要求：需明确推荐的设备配置、预算价、后续配套耗材（如：细菌过滤器、AB干粉剂、维修维护成本等）的明细及价格。并制定现有设备（水机、血透机）的连接方案、移机方案（内毒素检测时间等因素）。
