勐海县人民医院产品征询会需求 
一、项目基本信息
  1. 征询项目：数字减影血管造影机（DSA）、数字化X线摄影系统（DR）各1台
[bookmark: _GoBack]2. 征询目的：全面了解市场上相关设备的品牌型号、技术参数、市场价格、配置方案、售后服务等信息，为后续设备采购决策提供客观、全面的市场依据。
二、设备核心需求 
（一）数字减影血管造影机（DSA）
1. 设备用途：满足医院临床血管疾病诊断、介入手术治疗等相关诊疗工作需求，适配心血管、脑血管、外周血管等常规介入诊疗操作。
2. 设备类型：悬吊式或落地式均可，设备整体运行稳定，操作便捷，能够保障临床诊疗安全、高效开展。
3. 核心要求：具备数字减影血管造影基础功能，成像清晰，符合国家医疗设备相关质量及安全标准，满足医院日常临床使用需求。 
（二）数字化X线摄影系统（DR）
1. 设备用途：用于临床常规X线摄影检查，涵盖全身各部位数字化拍片诊断，提升影像检查精准度与效率。
2. 设备类型：优先悬吊式，设备结构合理，操作灵活，适配医院放射科日常检查工作场景。
3. 核心功能：须具备长骨拼接功能、动态摄影功能，满足临床长骨成像、动态影像检查需求，成像质量符合临床诊断标准，符合国家相关医疗设备规范。  
三、参会需提供资料 
1. 公司资质文件：营业执照、医疗器械经营/生产许可证、法定代表人身份证明、授权委托书及被授权人身份证（复印件加盖公章）。
2. 设备相关资料：所投DSA、DR设备的品牌、型号、详细配置清单、功能介绍、技术参数、医疗器械注册证（复印件加盖公章）。
3. 市场相关资料：设备市场报价单（含整机价格、配件价格、维保价格等）、同类设备临床应用案例、售后服务方案（含安装、培训、维保、售后响应时间等内容）。
4. 其他资料：厂家实力介绍、产品优势说明、相关业绩证明等可佐证公司及产品竞争力的材料。
 
 
