计量检测服务需求
[bookmark: _GoBack]1.负责完成全院医用计量器具（含强制检定计量器具）的周期提醒、线上申报、现场检测、取样送检等全流程检测服务，确保所有器具按期完成检定/校准。
2.完成检测后对医用计量器具逐一登记台账；检测合格的器具须按规范粘贴计量合格标识，并出具合法有效的检定证书或校准证书。
3.单次检测完成后，同步向采购人提交电子版检测报告，并按要求汇总编制电子台账表。台账必须包含：设备名称、使用科室、规格型号、出厂编号、生产厂家、检测校准日期、检测校准有效期等信息。
4.检测不合格或设备故障暂无法校准的计量器具，待使用方维修整改完毕后，中标人须提供免费复检服务；复检合格后，按要求粘贴合格标识并出具对应检测报告。
5.若中标人自身不具备部分计量器具的检测资质或技术能力，可代为送检或委托其他具备相应资质的法定计量机构开展上门检测，委托所产生的全部费用、相关责任均由中标人自行承担。
6.本项目报价规则：投标单项报价不得超过《云南省计量测试技术研究院 2023 版官方基准协议价》的 70%（七折）；列入强制检定目录的计量器具实行免费检定，非强制检定器具按实际检测数量据实结算。本项目服务期限为3年。
7.投标人须持有有效的法定计量检定机构授权证书，具备医疗卫生领域强制检定计量器具对应检定资质；同时须在本地设立固定检测站点，保障服务响应时效。
