勐海县人民医院胸腹腔镜摄像系统征询需求

一、项目概况

本次征询设备为一体化多科室通用胸腹腔镜系统，采用一套图像处理主机+一套显示系统核心架构，无需更换主机设备，仅通过更换适配不同规格镜体，即可全面兼容普外科、妇科、泌尿外科、胸外科、神经外科、骨科等多学科微创手术使用，实现全院多科室共用，降低设备重复投入，提升手术室设备集约化水平。

二、征询主要内容

本次市场征询主要围绕设备新技术应用、核心技术参数、标准化配置方案、市场价格体系、售后服务及升级拓展能力五大维度开展，具体如下：

（一）行业新技术征询

1. 目前市面一体化腔镜系统主流技术迭代方向，4K超高清、3D成像、ICG荧光显影、光学组织染色、智能降噪、防强光反射等技术的临床应用优势与适用场景。

2. 国产与进口同类一体化多科室腔镜设备的技术差异、稳定性、故障率、临床适配性对比。

3. 设备模块化升级能力，是否支持后期软件升级、功能拓展（荧光、3D）、新增科室镜体适配，无需整机更换。

4. 同级别医疗机构单主机多科室共用的成熟应用案例、设备运行效率、使用痛点及厂家优化解决方案。

（二）设备核心技术参数征询

供应商需提供设备完整、真实、可溯源的技术参数，核心设备包含一体化图像处理主机、医用高清显示器、摄像系统、冷光源及配套设备：

1. 图像处理主机：原生成像分辨率、图像延迟、智能图像处理功能；支持白光/荧光一键切换能力；多科室镜体原生兼容性，是否存在转接损耗；系统接口规格、图文存储功能、PACS系统对接能力。

2. 医用显示器：医用级专用腔镜显示器尺寸、4K信号输入支持、色彩校准、分屏显示功能。

3. 摄像系统与光源：摄像头高温高压消毒耐受等级、可编程按键功能；LED冷光源照度、使用寿命、整机集成模式。

4. 配套设备：气腹机、专用腔镜台车、电切镜等各科室适配镜体（腹腔镜、胸腔镜、宫腔镜、关节镜、神经内镜等）规格参数、灭菌参数。

（三）标准化配置方案征询

请各供应商提供成熟的标准化配置方案：

方案可适配的全部科室镜体清单、标配/选配明细、转接配件要求。

（四）市场价格征询

1. 分别提供基础版、进阶版整套含税落地报价，同时提供主机、显示器、镜体、气腹机、台车等分项明细报价。

2. 单列后期扩容价格：新增各科室镜体单价、荧光模块升级费用、功能软件升级费用。

3. 售后服务价格：原厂整机质保年限、年度全包维保费用、备件单独收费标准、易损件更换价格。

（五）售后与运维服务征询

1. 本地售后团队配置、故障响应时效、上门维修时限、备件库存保障能力。

2. 设备日常维护方案、易损件使用寿命、定期免费巡检、设备校准服务。

3. 全院操作培训、医护实操教学、设备运维交底等配套服务内容。

4.备用机储备情况。

（六）临床试用

1.为保证市场征询效果，本次征询会接受产品临床试用，各潜在供应商自愿提供样机试用的可安排不少于1个月的临床试用。

2.临床试用需签署试用协议，且全面服从医院的时间安排。